Veřejná zakázka: Projektové práce a inženýrská činnost – kanalizace pro veřejnou potřebu v obci Máslovice

Zadavatel:

Název:					obec Máslovice

Sídlo:				 	Obecní úřad Máslovice, Pražská 18, Máslovice, 250 69 Vodochody

IČ: 					00240443

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:	Ing. Vladimíra Sýkorová, starostka obce

Telefon/fax:				+420 220 940 481

E-mail:					ou@maslovice.cz

Datová schránka - ID:			3wsbnc6

Kontaktní osoba: 				Ing. Vladimíra Sýkorová, starostka obce, tel: 724 191 246

Veřejná zakázka:

Název:   		Projektové práce a inženýrská činnost – kanalizace pro veřejnou potřebu v obci Máslovice

Financování:	veřejná zakázka bude financována z veřejných rozpočtů, příp. i z dotace z veřejných prostředků

Druh:		veřejná zakázka na služby

veřejná zakázka malého rozsahu

Máslovice dne 17. 5. 2020

č.j.: 642/2020

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Č. 1

Zadavatel veřejné zakázky „Projektové práce a inženýrská činnost – kanalizace pro veřejnou potřebu v obci Máslovice“ (zadávací řízení zahájeno na základě Výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace, včetně zadávací dokumentace) obdržel dne 14. 5. 2020. žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Na základě podané žádosti poskytuje zadavatel následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1:

„Jaké jsou předpokládané investiční náklady celé akce? Bude investor zastropovat horní limit investičních nákladů?“

Odpověď:

Zadavatel předpokládá, že investiční náklady akce „kanalizace pro veřejnou potřebu v obci Máslovice“ budou činit několik desítek milionů korun, přičemž základním východiskem pro stanovení předpokládané ceny díla bude zadávaná projektová dokumentace, jejíž součástí bude ve finále rozpočet díla (včetně slepého rozpočtu).

Zadavatel nemá v tuto chvíli k dispozici bližší cenové údaje (ani v kalkulaci), proto je nemůže sdělit. Z tohoto důvodu nemůže rovněž v tuto chvíli určit, zda bude limitovat výši investičních nákladů akce (zda tyto investiční náklady zastropí).

Dotaz č. 2:

„Je k dispozici předpokládaná trasa stokové sítě? Jakým způsobem je řešeno vedení výtlaku (transportní stoky mezi zástavbou Máslovic a napojovacím místem v k. ú. Vodochody? Kde je přesně (souřadnice X a Y) místo napojení plánované stokové sítě do stávající stokové sítě obce Vodochody? Je předpokládaná trasa stokové sítě včetně výtlaku majetkoprávně předjednána s vlastníky dotčených pozemků?“

Odpověď:

Předpokládaná trasa stokové sítě není k dispozici, z tohoto důvodu také není předjednána s vlastníky dotčených pozemků. Předpokládá se jedna centrální přečerpávací stanice a dvě menší. Z centrální přečerpávací stanice bude veden výtlak (transportní stoka) do obce Vodochody do místa napojení na stokovou síť obce Vodochody. Místo napojení: N 50°12.49865', E 14°23.70160', mapa viz: https://en.mapy.cz/s/budenelaku.

Dotaz č. 3:

„Existuje studie proveditelnosti? Pokud ano, existují k ní kladná vyjádření a jsou stanoveny podmínky od vlastníka a provozovatele navazujícího kanalizačního systému obce Vodochody?“

Odpověď:

Studie proveditelnosti není zpracována. Podmínky od vlastníka a provozovatele navazujícího kanalizačního systému obce Vodochody budou sděleny projektantovi přímo.

Dotaz č. 4:

„Je majetkoprávní projednání trasy kanalizace a kanalizačních přípojek a zajištění příslušných smluv součástí veřejné zakázky?“

Odpověď:

Ano.

Dotaz č. 5:

„Kdo podle zadání zajistí geologický a hydrogeologický průzkum v trase stoky, pro ověření IGHG poměrů a realizovatelnosti díla?“

Odpověď:

Zhotovitel projektové dokumentace v rámci předmětné veřejné zakázky.

Dotaz č. 6:

„Zajistí zadavatel geodetické zaměření v trase stoky a prostoru budoucích domovních přípojek na vlastní náklady?“

Odpověď:

Ano.

Za zadavatele:

______________________

Ing. Vladimíra Sýkorová

starostka obce Máslovice